|  |  |
| --- | --- |
| **行政相对人名称** | 平顶山市羿能达石化销售有限公司  |
| **统一社会信用代码（或组织结构代码、工商注册号）** | 91410404317456057P  |
| **法定代表人** | 陈景涛 |
| **地址** | 平顶山市石龙区昌茂大道中段 |
| **行政检查类别（日常检查、双随机检查）** | 双随机检查 |
| **行政执法人员（执法证号）** |  王锋召410401000051 、 郑自勋410401000052  |
| **行政检查依据** | 《中华人民共和国安全生产法》《河南省安全生产条例》等 |
| **行政检查内容** | 1、生产经营单位的主要负责人履行对本单位法律、法规及各项制度执行情况。2、安全生产教育和培训情况。3、安全生产隐患排查治理情况。4、生产安全事故应急救援预案制定及实施情况。5、劳动防护用品发放及使用情况。6、双重预防体系建设情况。7、主要负责人和安全管理人员安全生产知识和管理能力及考核。 |
| **行政检查时间** | 2022-2-22 09:10:06 |
| **行政检查地点** | 平顶山市羿能达石化销售有限公司  |
| **行政检查结果** | 1、事故隐患排查治理台账内容单一涉及安全问题少； 2、劳动防护用品发放台账个别领取人未签名； 3、卸油区应常设警戒线； 4、手推式灭火器摆放位置不合适距罐近。  |
| **行政检查机关** | 平顶山市石龙区应急管理局 |
| **备注** |  |