| 抽查单位 | 单位地址 | 检查人 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司石龙区加油站 | 河南省平顶山市石龙区昌茂大道66号 | 李国宾、刘鲁峰 | 2022年3月3日 | 1.履行安全管理职责情况。 2.应急管理情况。 3.劳动防护情况. 4.三级教育情况。 | 1、配电室应急灯不亮； 一台灭火器软管损坏； 3、隐患整改台账不及时。 |

“双随机，一公开”检查公示（中国石化销售股份有限公司河南平顶山石油分公司石龙区加油站  ）