	抽查单位 
	单位地址
	检查人 
	抽查时间
	抽查内容
	抽查结果 

	平顶山市旭昊商贸有限公司 
	 石龙区大庄矿院    
	 马延伟、李国宾、刘鲁峰
	2021年12月9日
	1.履行安全管理职责情况。
2.应急管理情况。
3.劳动防护情况.

4.三级教育情况。


	1、配电室照明灯不亮；                                                          
皮带头电机无使用接地线；                                                               
无制定冬季大检查活动方案。


    “双随机，一公开”检查公示（平顶山市旭昊商贸有限公司  ）
