	抽查单位 
	单位地址
	检查人 
	抽查时间
	抽查内容
	抽查结果 

	平顶山市沪江陶瓷有限公司  
	  平顶山市石龙区夏庄村    
	 马延伟、李国宾、刘鲁峰
	2021年12月14日
	1.履行安全管理职责情况。
2.应急管理情况。
3.劳动防护情况.

4.三级教育情况。


	1、沉淀池护栏损坏；                                                               
2、一号窑尾有杂物需清理；                                                               
3、配电室应急灯损坏；                                                                  
4、一台电机无接地线；                                                      
5、劳动防护用品发放台账不规范。


    “双随机，一公开”检查公示（平顶山市沪江陶瓷有限公司 ）
